| Checkliste Baustromverteiler Diese Checkliste hilft Ihnen beim Benutzung von Baustromverteiler. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Erdverbindung ist hergestellt und gewährleistet |  |  |  |
| Baustromverteiler weist Schutzart IP 44 auf |  |  |  |
| Zentrale Schutzeinrichtung zur Trennung frei zugänglich |  |  |  |
| Bewegliche Leitungen TYP H07RN-F oder H07BQ-F sind • hochgehängt • mit festen Materialien abgedeckt • in Kabelbrücken oder Schutzbohlen |  |  |  |
| Fehlerstrom Schutzeinrichtungen (RCDs) sind vorhanden und eingesetzt |  |  |  |
| Sichtprüfung vor Benutzung auf äußerlich erkennbare Schäden (Benutzer) |  |  |  |
| Arbeitstägliche Prüfung auf einwandfreie Funktion der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) (Benutzer) |  |  |  |
| Regelmäßige Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand (Elektrofachkraft) |  |  |  |
| Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) mind. 1x monatlich auf Wirksamkeit prüfen (Elektrofachkraft). |  |  |  |
| Prüffristen nach Gefährdungsbeurteilung (Richtwert 6 Monate auf Baustellen), je nach Beanspruchung (Elektrofachkraft) |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |