Schweißerlaubnis

Nach DGUV Regel 100-500/BGR 500, Teil 2 Kapitel 2.26, Anhang 1

| 1 | Arbeitsort/-stelle |  |
| --- | --- | --- |
| 1a | Bereich mit Brand- und Explosionsgefahr | Der Gefahrbereich hat folgende räumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle: Umkreis (Radius): m, Höhe: m, Tiefe: m; umfasst den gesamten Raum |
| 2 | Arbeitsauftrag und Arbeitsverfahren |  | Ausführend: |
| 3 | Sicherheitsmaßnahmen bei Brandgefahr |
| 3a | Beseitigen der Brandgefahr | Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände, ggf. auch Entfernen von Staubablagerungen Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, soweit sie brennbare Stoffe abdecken, verdecken oder selbst brennbar sind Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe oder Gegenstände, z. B. Holzbalken, -wände, -fußböden, -gegenstände, Kunststoffteile mit geeigneten Mitteln, ggf. auch Anfeuchten Abdichten von Öffnungen, (z. B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüche, Rohröffnungen, Rinnen, Kamine, Schächte) zu benachbarten Bereichen durch Gips, Mörtel, feuchte Erde, Lehm usw. | Verantwortlich für die Durchführung ist: Ausgeführt: Unterschrift |
| 3b | Bereitstellen von Feuerlöschmitteln | Feuerlöscher mit Löschpulver (PG 6); Anzahl: Stück CO2 Anzahl: Stück Wasser Anzahl: Stück Löschdecken; Anzahl: Stück Löschsand Wandhydrant mit nasser Steigleitung (angeschlossener Wasserschlauch) wassergefüllte Eimer; Anzahl: Eimer Benachrichtigung der Feuerwehr | Verantwortlich für die Durchführung ist: Ausgeführt: Unterschrift |
| 3c | Brandposten | Verantwortlicher Brandposten während der schweißtechnischen Arbeiten: | Name: |
| 3d | Brandwache | Verantwortliche Brandwache nach Abschluss der schweißtechnischen Arbeiten: Dauer: Stunden oder bis: Uhr | Name: |
| 4 | Sicherheitsmaßnahmen bei Explosionsgefahr |
| 4a | Beseitigen der Explosionsgefahr | Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Stoffe und Gegenstände, auch Staubablagerungen und Behälter mit gefährlichem Inhalt oder dessen Resten Beseitigen von Explosionsgefahr in Rohrleitungen Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder enthalten haben Durchführung lufttechnischer Maßnahmen nach TRBS 2152/ TRGS 720 mit messtechnischer Überwachung Aufstellung von Messgeräten, Gerät: | Verantwortlich für die Durchführung ist: Ausgeführt: Unterschrift |
| 4b | Überwachung | Verantwortlich für die Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen auf Wirksamkeit: | Name: |
| 4c | Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen | Aufhebung Stunden nach Abschluss der schweißtechnischen Arbeiten bzw. um Uhr; zuständig für die Aufhebung ist: | Name: |
| 5 | Alarmierung | Nächstgelegenes Telefon: Nächstgelegener Brandmelder: | Feuerwehr-Notruf: |
| 6 | Auftraggebendes Unternehmen (Auftraggeber) | Die Maßnahmen nach Nummern 3 und/oder 4 tragen den durch die örtlichen Verhältnisse entstehenden Gefahren Rechnung. | Datum: | Unterschrift: |
| 7 | Ausführendes Unternehmen (Auftragnehmer) | Die Arbeiten nach Nummer 2 dürfen erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nach Nummern 3 und/oder 4 durchgeführt sind. | Datum: | Unterschrift: |
| 8 | Kenntnisnahme der/des Ausführenden nach Nummer 2 | Die Arbeiten nach Nummer 2 dürfen erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nach Nummern 3 und/oder 4 durchgeführt sind. | Datum: | Unterschrift: |