| Checkliste Elektrische Einrichtungen für den Einsatz bei Taucherarbeiten Diese Checkliste hilft Ihnen zu überprüfen, wie Sie Elektrische Einrichtungen bei Taucherarbeiten sicher einsetzen. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Kennzeichnung durch auffällige Hauptschalter mit gut erkennbarer Schalterstellung |  |  |  |
| Gute Erreichbarkeit der Hauptschalter |  |  |  |
| Allpolige Abschaltung |  |  |  |
| Ausschließliche Verwendung von Gummischlauchleitungen (oder glw.) |  |  |  |
| Schutzisolierung mit Isolationsüberwachung als Schutz gegen indirektes Berühren |  |  |  |
| Schutzkleinspannung als Schutz gegen indirektes Berühren |  |  |  |
| Fehlerstromschutzschaltung (IFN = 30 mA) als Schutz gegen indirektes Berühren |  |  |  |
| Nur druckwasserdichte elektrische Betriebsmittel verwenden |  |  |  |
| Stromerzeuger erden |  |  |  |
| Überprüfung der elektrischen Einrichtungen |  |  |  |
| Unterweisung der Beschäftigten: - elektrische Gefährdungen |  |  |  |

| Tauchstelle/ Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |