Dieser Erlaubnisschein entspricht der DGUV FBFHB-008, Stand: 18.11.2019

| 1 | Ausführung (Unternehmen/Abteilung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Arbeitsort/-stelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Arbeitsauftrag (z. B. Konsole anschweißen) | Arbeitsbeginn: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | (Uhrzeit) |  |
|  |  | voraussichtliches Arbeitsende: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | (Uhrzeit) |  |
| 4 | Art der Arbeiten | Schweißen |  |  | Schneiden |  |  | Auftauen |  |  |  |  |
|  |  | Trennschleifen |  |  | Löten |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn der Arbeiten |  | Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, im Umkreis von m und – soweit erforderlich auch in angrenzenden Räumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände (z. B. Holzbalken, Holzwände und -fußböden, Kunststoffteile usw.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Abdichten der Öffnungen (z. B. Wand- und Deckendurchbrüche), Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlässe mit nichtbrennbaren Stoffen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Entfernen von Umkleidungen und Isolierungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bereitstellen einer Brandwache mit gefüllten Wassereimern, besser noch Feuerlöscher, oder mit angeschlossenem Wasserschlauch/Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sonstige Maßnahmen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Brandwache | Während der Arbeit |  |  |  |  |  | Name: |  |  |  |  |
|  |  | Nach Beendigung der Arbeit |  |  |  |  |  | Name: |  |  |  |  |
|  |  | Dauer Std. |  |  |  |  |  | unmittelbar um Uhr |  |  |  |  |
|  |  | nach 30 Minuten |  |  |  |  |  | weitere Kontrollgänge alle Minuten |  |  |  |  |
| 7 | Alarmierung | Standort des nächstgelegenen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brandmelders: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefons: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Feuerwehr Ruf Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Löschgerät, -mittel | Feuerlöscher |  | Wasser |  |  | CO2 |  |  | Pulver |  | Schaum |
|  |  | gefüllte Wassereimer / Kübelspritze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | angeschlossener Wasserschlauch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9 | Erlaubnis | Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind durchzuführen. Die berufsgenos-senschaftlichen Vorschriften, ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Unterschrift der Betriebsleitung oder deren beauftragte Person |  | Unterschrift der ausführenden Person |
| 10 | Bemerkungen/Besondere Vorkommnisse |  |  |  |
| 11 | Abschluss der Arbeiten | (Datum) | (Uhrzeit) | (Unterschrift) |
| 12 | Abschluss der Kontrolle | (Datum) | (Uhrzeit) | (Unterschrift) |

Exemplar für:

Betriebsleitung oder deren beauftragte Person

Abteilungsleitung

Ausführende

Person Brandwache